## 项目清单
某电视台 · 通信机房与配电房动力环境监控 · 项目清单
按现场配置脱敏公开，不含价格与联系人。两处机房共用一套平台与报警器。
区域 | 类别 | 名称 | 型号 | 数量 | 用途
数据中心大机房（约160平方米） | 主机 | 工业物联网关 | SG-II | 1 台 | 本机房采集、联动与上报
| 协议接入 | 单产品协议开发 | EX-PT1NC | 2 项 | 1台UPS、1台精密空调
| 协议接入 | 复合产品协议开发 | EX-PT2NC | 1 项 | 一套微模块动环对接
| 传感器 | 有线温湿度变送器 | TW-THS21 | 3 台 | RS485带显示
| 传感器 | 线式漏水探测器 | TW-LLD10-10M | 1 套 | 含10米探测线
| 门禁安防 | 人脸识别门禁 | 现场配置 | 2 台 | 人脸或刷卡出入
| 门禁安防 | 双门门禁控制器 | 现场配置 | 1 台 | 两门或单门双向管控
| 门禁安防 | 单门磁力锁 | YSD-280KG | 2 台 | 门锁与状态反馈
| 门禁安防 | 出门按钮 | 现场配置 | 2 台 | 室内出门
| 门禁安防 | 红外半球摄像机 | 现场配置 | 1 台 | 机房现场图像
电源小机房（约75平方米） | 主机 | 工业物联网关 | SG-II | 1 台 | 本机房采集、联动与上报
| 协议接入 | 单产品协议开发 | EX-PT1NC | 2 项 | 1台UPS、1台精密空调
| 传感器 | 有线温湿度变送器 | TW-THS21 | 2 台 | RS485带显示
| 传感器 | 线式漏水探测器 | TW-LLD10-10M | 1 套 | 含10米探测线
| 传感器 | 电量变送器 | TW-AE3S30 | 1 台 | 市电电压、电流、功率与停电告警
| 门禁安防 | 人脸识别门禁 | 现场配置 | 1 台 | 人脸或刷卡出入
| 门禁安防 | 双门门禁控制器 | 现场配置 | 1 台 | 两门或单门双向管控
| 门禁安防 | 单门磁力锁 | YSD-280KG | 1 台 | 门锁与状态反馈
| 门禁安防 | 出门按钮 | 现场配置 | 1 台 | 室内出门
| 门禁安防 | 红外半球摄像机 | 现场配置 | 1 台 | 机房现场图像
两处共用 | 平台 | 工控服务器 | 1U 现场配置 | 1 台 | 本地安装管理软件
| 平台 | 智慧物联管理平台 | TW-SmartView | 1 套 | 两机房共用，监控、查询与告警
| 报警 | 一体化报警器 | TW-AWS200 | 1 套 | 声光告警，可配短信和电话
| 实施 | 线材管材与安装调试 | — | 1 项 | 含两处机房布线、安装和联调